## 数据
灵敏度分析: (A) B17单位发电量成本
↓ 灵敏度指标 ↓
项 | 值 | 得分
综合灵敏度指标 | 3.307279 | 3.307279
基本灵敏度指标 | 0.114971 | 0.114971
变化点数量 / 备选方案数量 | 70/26 | 2.692308
最佳方案是否发生变化 | 是 | 0.500000
注1：综合灵敏度指标越大，表示要素的权重变化对总排序结果的影响越大，敏感性越高。 综合灵敏度指标 = 基本灵敏度指标 + 变化点数量 / 备选方案数量 + 0.5(如果最佳方案变化)或0.0(如果最佳方案无变化)
注2：基本灵敏度指标 = 当前要素的权重从0.0变化到1.0的过程中，各个备选方案权重变化范围的最大值。
↓ 权重变化情况 ↓
备选方案 | 权重变化 |  |  | 最小值 | 当前值 | 最大值
B1变压器负载超标率 (安全性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.047122 | 0.048266 | 0.055472
B2母线电压合格率 (安全性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.068271 | 0.069929 | 0.080369
B3公共连接点电压合格率 (安全性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.067770 | 0.069415 | 0.079779
B4低电压穿越指标 (安全性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.040963 | 0.041957 | 0.048221
B5高电压穿越性能指标 (安全性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.028452 | 0.029143 | 0.033494
B6供电可用率 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.015039 | 0.015404 | 0.017703
B7用户缺电量变化率 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.016521 | 0.016922 | 0.019448
B8有功功率控制偏差率 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.058092 | 0.059502 | 0.068385
B9无功功率控制偏差率 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.028682 | 0.029379 | 0.033765
B10响应时间 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.019764 | 0.020244 | 0.023267
B11充电功率调节精度 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.025694 | 0.026318 | 0.030247
B12充电站可调幅度 (适应性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.035822 | 0.059816 | 0.063559
B13电压偏差超标率 (稳定性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.056949 | 0.058331 | 0.067040
B14谐波电流超标率 (稳定性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.042194 | 0.043218 | 0.049671
B15系统停电系数 (稳定性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.042963 | 0.044006 | 0.050576
B16设备可用率 (稳定性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.039789 | 0.040755 | 0.046840
B17单位发电量成本 (经济性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.039617 | 0.056202 | 0.154588
B18单位送电量年生产维护费 (经济性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.000397 | 0.033065 | 0.038518
B19净现值 (经济性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.000387 | 0.028643 | 0.032581
B20系统平均线损率 (经济性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.000540 | 0.045041 | 0.052923
B21停电经济损失变化率 (经济性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.000123 | 0.008766 | 0.010312
B22峰谷利润 (经济性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.000436 | 0.035171 | 0.041136
B23污染物减排量 (环境友好性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.023825 | 0.026166 | 0.026433
B24单位发电减少面积 (环境友好性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 增加 |  |  | 0.015967 | 0.016075 | 0.016550
B25可再生能源消纳度 (环境友好性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.035706 | 0.044771 | 0.046215
B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) | 随"(A) B17单位发电量成本"增加而 减小 |  |  | 0.027350 | 0.033493 | 0.034472
注：此表数据表示在“(A) B17单位发电量成本”的权重从0.0变化到1.0过程中，第一列各备选方案的的权重是随之增加而增加还是减小(权重变化)、权重所达到的最小值(最小值)、计算结果中的原始权重(当前值)以及权重所达到的最大值(最大值)。
↓ 排序变化情况 ↓
变化前的权重顺序 |  | 变化点 | 变化后的权重顺序
1. B4低电压穿越指标 (安全性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.020408 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B4低电压穿越指标 (安全性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.020408 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B14谐波电流超标率 (稳定性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.030612 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B14谐波电流超标率 (稳定性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B16设备可用率 (稳定性) |  | 0.030612 | 1. B16设备可用率 (稳定性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B15系统停电系数 (稳定性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.040816 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B15系统停电系数 (稳定性)
1. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.061224 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B25可再生能源消纳度 (环境友好性)
1. B1变压器负载超标率 (安全性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.081633 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B1变压器负载超标率 (安全性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.091837 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B1变压器负载超标率 (安全性) |  | 0.102041 | 1. B1变压器负载超标率 (安全性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B9无功功率控制偏差率 (适应性) |  | 0.122449 | 1. B9无功功率控制偏差率 (适应性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B23污染物减排量 (环境友好性) 2. B11充电功率调节精度 (适应性) |  | 0.122449 | 1. B11充电功率调节精度 (适应性) 2. B23污染物减排量 (环境友好性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B5高电压穿越性能指标 (安全性) |  | 0.132653 | 1. B5高电压穿越性能指标 (安全性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) |  | 0.132653 | 1. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B8有功功率控制偏差率 (适应性) |  | 0.163265 | 1. B8有功功率控制偏差率 (适应性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) |  | 0.163265 | 1. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B15系统停电系数 (稳定性) |  | 0.173469 | 1. B15系统停电系数 (稳定性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.183673 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B13电压偏差超标率 (稳定性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.183673 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B13电压偏差超标率 (稳定性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B14谐波电流超标率 (稳定性) |  | 0.183673 | 1. B14谐波电流超标率 (稳定性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B8有功功率控制偏差率 (适应性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.193878 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B8有功功率控制偏差率 (适应性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B13电压偏差超标率 (稳定性) |  | 0.193878 | 1. B13电压偏差超标率 (稳定性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) 2. B15系统停电系数 (稳定性) |  | 0.204082 | 1. B15系统停电系数 (稳定性) 2. B25可再生能源消纳度 (环境友好性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B4低电压穿越指标 (安全性) |  | 0.214286 | 1. B4低电压穿越指标 (安全性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B11充电功率调节精度 (适应性) |  | 0.214286 | 1. B11充电功率调节精度 (适应性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) |  | 0.214286 | 1. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B9无功功率控制偏差率 (适应性) |  | 0.234694 | 1. B9无功功率控制偏差率 (适应性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B16设备可用率 (稳定性) |  | 0.234694 | 1. B16设备可用率 (稳定性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B5高电压穿越性能指标 (安全性) |  | 0.244898 | 1. B5高电压穿越性能指标 (安全性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) 2. B14谐波电流超标率 (稳定性) |  | 0.244898 | 1. B14谐波电流超标率 (稳定性) 2. B25可再生能源消纳度 (环境友好性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B23污染物减排量 (环境友好性) |  | 0.244898 | 1. B23污染物减排量 (环境友好性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B9无功功率控制偏差率 (适应性) |  | 0.285714 | 1. B9无功功率控制偏差率 (适应性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B2母线电压合格率 (安全性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.295918 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B2母线电压合格率 (安全性)
1. B3公共连接点电压合格率 (安全性) 2. B17单位发电量成本 (经济性) |  | 0.295918 | 1. B17单位发电量成本 (经济性) 2. B3公共连接点电压合格率 (安全性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B5高电压穿越性能指标 (安全性) |  | 0.295918 | 1. B5高电压穿越性能指标 (安全性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) 2. B4低电压穿越指标 (安全性) |  | 0.316327 | 1. B4低电压穿越指标 (安全性) 2. B25可再生能源消纳度 (环境友好性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B11充电功率调节精度 (适应性) |  | 0.316327 | 1. B11充电功率调节精度 (适应性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B23污染物减排量 (环境友好性) |  | 0.346939 | 1. B23污染物减排量 (环境友好性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B11充电功率调节精度 (适应性) |  | 0.357143 | 1. B11充电功率调节精度 (适应性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B10响应时间 (适应性) |  | 0.397959 | 1. B10响应时间 (适应性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B25可再生能源消纳度 (环境友好性) 2. B16设备可用率 (稳定性) |  | 0.397959 | 1. B16设备可用率 (稳定性) 2. B25可再生能源消纳度 (环境友好性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B23污染物减排量 (环境友好性) |  | 0.397959 | 1. B23污染物减排量 (环境友好性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) |  | 0.418367 | 1. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B9无功功率控制偏差率 (适应性) |  | 0.428571 | 1. B9无功功率控制偏差率 (适应性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B5高电压穿越性能指标 (安全性) |  | 0.438776 | 1. B5高电压穿越性能指标 (安全性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B10响应时间 (适应性) |  | 0.459184 | 1. B10响应时间 (适应性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B1变压器负载超标率 (安全性) |  | 0.489796 | 1. B1变压器负载超标率 (安全性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B24单位发电减少面积 (环境友好性) 2. B6供电可用率 (适应性) |  | 0.489796 | 1. B6供电可用率 (适应性) 2. B24单位发电减少面积 (环境友好性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B11充电功率调节精度 (适应性) |  | 0.489796 | 1. B11充电功率调节精度 (适应性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B7用户缺电量变化率 (适应性) |  | 0.500000 | 1. B7用户缺电量变化率 (适应性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) 2. B9无功功率控制偏差率 (适应性) |  | 0.500000 | 1. B9无功功率控制偏差率 (适应性) 2. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B10响应时间 (适应性) |  | 0.500000 | 1. B10响应时间 (适应性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) 2. B5高电压穿越性能指标 (安全性) |  | 0.520408 | 1. B5高电压穿越性能指标 (安全性) 2. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B23污染物减排量 (环境友好性) |  | 0.540816 | 1. B23污染物减排量 (环境友好性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B6供电可用率 (适应性) |  | 0.551020 | 1. B6供电可用率 (适应性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B7用户缺电量变化率 (适应性) |  | 0.551020 | 1. B7用户缺电量变化率 (适应性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B19净现值 (经济性) 2. B24单位发电减少面积 (环境友好性) |  | 0.551020 | 1. B24单位发电减少面积 (环境友好性) 2. B19净现值 (经济性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B7用户缺电量变化率 (适应性) |  | 0.581633 | 1. B7用户缺电量变化率 (适应性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B6供电可用率 (适应性) |  | 0.591837 | 1. B6供电可用率 (适应性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B18单位送电量年生产维护费 (经济性) 2. B24单位发电减少面积 (环境友好性) |  | 0.591837 | 1. B24单位发电减少面积 (环境友好性) 2. B18单位送电量年生产维护费 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B10响应时间 (适应性) |  | 0.602041 | 1. B10响应时间 (适应性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B15系统停电系数 (稳定性) |  | 0.612245 | 1. B15系统停电系数 (稳定性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B6供电可用率 (适应性) |  | 0.622449 | 1. B6供电可用率 (适应性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B22峰谷利润 (经济性) 2. B24单位发电减少面积 (环境友好性) |  | 0.622449 | 1. B24单位发电减少面积 (环境友好性) 2. B22峰谷利润 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B14谐波电流超标率 (稳定性) |  | 0.632653 | 1. B14谐波电流超标率 (稳定性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B7用户缺电量变化率 (适应性) |  | 0.663265 | 1. B7用户缺电量变化率 (适应性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B4低电压穿越指标 (安全性) |  | 0.673469 | 1. B4低电压穿越指标 (安全性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B6供电可用率 (适应性) |  | 0.693878 | 1. B6供电可用率 (适应性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B20系统平均线损率 (经济性) 2. B24单位发电减少面积 (环境友好性) |  | 0.704082 | 1. B24单位发电减少面积 (环境友好性) 2. B20系统平均线损率 (经济性)
1. B12充电站可调幅度 (适应性) 2. B16设备可用率 (稳定性) |  | 0.714286 | 1. B16设备可用率 (稳定性) 2. B12充电站可调幅度 (适应性)
1. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性) 2. B11充电功率调节精度 (适应性) |  | 0.775510 | 1. B11充电功率调节精度 (适应性) 2. B26单位发电量污染物减排效益 (环境友好性)
注：此表数据列出在“(A) B17单位发电量成本”的权重从0.0变化到1.0的过程中，备选方案权重排序随之发生变化的情况，每一行表示一个变化点数据。上表中，当“(A) B17单位发电量成本”权重小于变化点数值时，按权重排序的两个备选方案为左列所示；权重经过变化点后，两个备选方案的权重顺序如右侧列所示反了过来。