## 数据
灵敏度分析: B17单位发电量成本 (经济性)
要素名称 | 变化量 | 变化范围 | 变化方向
(A) 安全性 | 0.073596 | [0.001102, 0.074698] | 递减
(A) 安全性: B1变压器负载超标率 | 0.003887 | [0.055607, 0.059494] | 递增
(A) 安全性: B2母线电压合格率 | 0.003981 | [0.055512, 0.059493] | 递增
(A) 安全性: B3公共连接点电压合格率 | 0.007545 | [0.051894, 0.059439] | 递减
(A) 安全性: B4低电压穿越指标 | 0.003694 | [0.055803, 0.059497] | 递增
(A) 安全性: B5高电压穿越性能指标 | 0.003694 | [0.055803, 0.059497] | 递增
(A) 适应性 | 0.055071 | [0.027959, 0.083030] | 递增
(A) 适应性: B6供电可用率 | 0.019954 | [0.038724, 0.058678] | 递减
(A) 适应性: B7用户缺电量变化率 | 0.013800 | [0.043761, 0.057561] | 递减
(A) 适应性: B8有功功率控制偏差率 | 0.017979 | [0.043306, 0.061286] | 递减
(A) 适应性: B9无功功率控制偏差率 | 0.014812 | [0.043349, 0.058161] | 递减
(A) 适应性: B10响应时间 | 0.005510 | [0.055296, 0.060807] | 递增
(A) 适应性: B11充电功率调节精度 | 0.016863 | [0.043185, 0.060048] | 递减
(A) 适应性: B12充电站可调幅度 | 0.066928 | [0.042210, 0.109138] | 递增
(A) 稳定性 | 0.024954 | [0.038221, 0.063175] | 递减
(A) 稳定性: B13电压偏差超标率 | 0.021291 | [0.041962, 0.063253] | 递减
(A) 稳定性: B14谐波电流超标率 | 0.005624 | [0.051854, 0.057478] | 递减
(A) 稳定性: B15系统停电系数 | 0.006386 | [0.051064, 0.057450] | 递减
(A) 稳定性: B16设备可用率 | 0.032406 | [0.047259, 0.079666] | 递增
(A) 经济性 | 0.111576 | [0.008768, 0.120343] | 递增
(A) 经济性: B17单位发电量成本 | 0.114972 | [0.039617, 0.154588] | 递增
(A) 经济性: B18单位送电量年生产维护费 | 0.044859 | [0.019319, 0.064177] | 递减
(A) 经济性: B19净现值 | 0.001037 | [0.055779, 0.056816] | 递增
(A) 经济性: B20系统平均线损率 | 0.026079 | [0.033453, 0.059532] | 递减
(A) 经济性: B21停电经济损失变化率 | 0.023953 | [0.034638, 0.058591] | 递减
(A) 经济性: B22峰谷利润 | 0.014824 | [0.045910, 0.060734] | 递减
(A) 环境友好性 | 0.089513 | [0.000262, 0.089774] | 递减
(A) 环境友好性: B23污染物减排量 | 0.004803 | [0.054283, 0.059087] | 递增
(A) 环境友好性: B24单位发电减少面积 | 0.001735 | [0.054674, 0.056409] | 递减
(A) 环境友好性: B25可再生能源消纳度 | 0.002151 | [0.054678, 0.056829] | 递减
(A) 环境友好性: B26单位发电量污染物减排效益 | 0.002466 | [0.054256, 0.056722] | 递减
注：此表数据表示，在第一列各要素权重从0.0变化到1.0的过程中，“B17单位发电量成本 (经济性)”的权重随之变化的量(变化量)、范围(变化范围)和方向(随各要素权重变大而递增或递减)。